**监理签字规范用语**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 表格编号 | 表格名称 | 签字人员 | 监理意见或评语 |
| 监表01 | 施工组织设计报审表 | 专业监理工程师 | 经审查，该方案可行，同意上报。 |
| 驻地监理工程师 | 方案可行，建议按此施工组织设计组织施工。 |
| 总监理工程师 | 同意按此施工组织设计组织施工。 |
| 监表02 | 项目(合同段)开工申请批复单  | 测量专监 | 测量准备工作满足项目开工条件。 |
| 试验专监 | 试验准备工作满足项目开工条件。 |
| 专业监理工程师 | 各项开工准备工作满足项目开工条件。 |
| 驻地监理工程师 | 具备项目开工条件,建议签发开工令。 |
| 总监 | 同意开工。 |
| 监表05 | 施工技术方案报审表 | 专业监理工程师 | 经审查，该方案可行，同意上报。 |
| 驻地监理工程师 | 同意按此施工方案组织施工。 |
| 监表06 | 施工放样报验单 | 监理员 | 施工放样工作完成,数据真实。 |
| 测量专监 | 经抽检复测,施工放样符合规范和设计要求。 |
| 监表08 | 安全施工组织设计（方案）报审表 | 专业监理工程师 | 安全施工组织设计（或方案）可行，同意按此安全施工组织设计（或方案）组织施工。 |
| 驻地监理工程师 | 同意按此安全施工组织设计（或方案）施工。 |
| 监表10 | 分项(部)工程开工申请批复单 | 监理员 | 各项开工准备工作已经完成。 |
| 测量专监 | 施工放样工作符合规范和设计要求。 |
| 试验专监 | 试验检测工作符合规范要求。 |
| 专业监理工程师 | 各项开工准备工作符合规范要求，具备开工条件。 |
| 驻地监理工程师 | 签名 |
| 监表12 | 中间交工证书 | 监理机构的评述意见及其结论 | 本分项工程各项工作业已完成，各项检测指标符合规范要求。质量保证资料完整、齐全，监理抽检评定   分，质量等级：合格。准予中间交工。 |
| 现场监理工程师 | 各项工序已完成，具备交工条件。 |
| 专业监理工程师 | 经复核检查各项技术指标均符合设计及规范要求。 |
| 驻地监理工程师 | 验收合格准予交工 |
| 监表13 | 混凝土浇筑申请报告单 | 现场技术人员 | 混凝土浇筑前各项准备已工作完成。 |
| 质检负责人 | 混凝土浇筑各项准备工作符合规范和设计要求。 |
| 监理员 | 各项准备工作完成并满足规范和设计要求。 |
| 材试专监 | 同意浇筑。 |
| 监表17 | 交工报验单 | 驻地监理工程师 | 具备交工验收条件，同意报请建设单位组织交工验收。 |
| 总监理工程师 | 同意申请交工验收。 |
| 业主 | 同意组织交工验收。定于    年  月  日进行。 |
| 监表21 | 执行监理指令方案报审单 | 驻地监理工程师 | 承包人对   号监理指令的处理措施（方案）可行，同意按此方案实施，由   监理工程师督促处理。 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 表格编号 | 表格名称 | 签字人员 | 监理意见或评语 |
| 监表22 | 执行监理指令合格确认单 | 监理工程师 | 承包人已对    号监理指令提出的问题于    年   月  日处理完成：（并描述具体事项的处理结果）。符合指令要求（质量问题签“各项指标符合规范要求，无任何隐患”）。 |
| 驻地监理工程师 | 经检查验证，    号监理指令提出的问题已经处理结束，符合指令要求（质量问题签“各项指标符合规范要求，无任何隐患”）。 |
| 中间检验申请批复单　 | 监理员 | 自检工作已按规范要求完成。 |
| 专业监理工程师 | 各项检测指标符合规范要求，同意进行下一步工序。 |
| 分项工程检验申请批复单　 | 监理员 | 自检工作已按规范要求完成。 |
| 测量专监 | 经抽检，各项测量指标符合规范要求。 |
| 试验专监 | 经抽检，各项试验指标符合规范要求。 |
| 专业监理工程师 | 各项检测指标符合规范要求。 |
| 驻地监理工程师 |  |
| 现场质量检验表（自检） | 质检负责人 | 数据真实，各项检验指标符合规范和设计要求。 |
| 监理员 | 各项自检数据真实。 |
| 专业监理工程师 | 各项自检指标符合规范要求。 |
| 现场质量检验表（抽检） | 监理员 | 抽检频率满足规范要求，数据真实。 |
| 专业监理工程师 | 经抽检，各项检验指标符合规范要求。 |
| 记录表（承包人） | 监理意见 | 各项自检记录数据（、描述）真实。 |
| 记录表（监理） | 监理 | 参与检测的监理人员签名 |
| 工程质量检验  评定表  | 路基（或桥梁、隧道）专监 | 工程质量评定符合标准要求，质量评分  分，质量等级：合格。 |
| 试验检测报告 | 试验专监 | 符合规范和设计要求，试验（检测）合格（不合格）。[原材料和标准试验应加上“可用于（工程项目）”]。 |
| 工程计量支付审核表 | 计量工程师 | 经审查，本期支付月报附件完整真实，各项支付金额计算正确，同意申请支付。 |
| 驻地工程师 | 经审查，本期支付月报完整正确，同意申请支付。 |
| 总监 | 经审核，本期支付月报合法有效，同意申请支付。 |
| 工程设计变更令 | 总监 | 同意变更。 |
| 工程设计变更令申请审核表 | 专业监理工程师 | 经审查，附件资料和工程数量真实准确。 |
| 计量监理工程师 | 经审查，工程量清单增减数量真实准确。 |
| 驻地监理工程师 | 情况属实，同意变更人申请。 |
| 总监理工程师 | 同意变更。 |
| 工程设计变更立项会审记录表 | 施工单位参会代表 |                   的变更事由真实，同意立项。 |
| 监理单位参会代表 | 同意                 的变更立项。 |